## Tabelle1
Verbandsgemeindewerke Loreley - Wasserversorgung
Ortsgemeinde/Stadt Versorgungsgebiet | Wasserhärte |  |  | Calcitlöse- vermögen | ph-Wert | Leitfähigkeit | Nitrat | Nitrit | Ammonium | Eisen | Mangan | Kalium | Natrium | Fluorid | Calcium | Magnesium | Sulfat | Bor | Chlorid | Uran | Blei | Kupfer | Aluminium
|  |  |  | [mg/l] |  | [µS/cm] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l]
| [°dH] | [mmol/l] | Härte-bereich | Grenzwerte in [mg/l] nach der Trinkwasserverordnung
|  |  |  | 10 | 6,5-9,5 | 2790 bei 25° C | 50 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.05 |  | 200 | 1.5 |  |  | 250 | 1 | 250 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.2
Auel | 9 | 1.6 | mittel | -5.011 | 7.99 | 352 | 19 | <0,02 | <0,04 | <0,01 | <0,005 | 1.8 | 8.5 | <0,2 | 46.5 | 10.6 | 21 | <0,05 | 18.8 | <0,0005 | 0.001 | 0.009 | <0,02
Bornich | 8.1 | 1.44 | weich | -2.209 | 8.19 | 392 | 34.7 | <0,02 | <0,04 | 0.06 | <0,005 | 2 | 17.9 | <0,2 | 41 | 10.2 | 31 | <0,05 | 36.9 | <0,0005 | <0,001 | <0,005 | <0,02
Braubach | 15.5 | 2.76 | hart | -25.7 | 6.77 | 709 | 15.9 | <0,02 | <0,04 | <0,01 | <0,005 | 2.9 | 37 | 0.3 | 86.3 | 14.8 | 54 | 0.06 | 47 | 0.0016 | <0,001 | <0,0005 | <0,02
Dachsenhausen | 5.1 | 0.91 | weich | 1.469 | 8.05 | 244 | 6.8 | <0,02 | <0,04 | 0.04 | <0,005 | 1.5 | 11.7 | <0,20 | 22.1 | 8.77 | 14 | <0,05 | 14.8 | <0,0005 | <0,001 | <0,005 | <0,02
Dahlheim | 9.5 | 1.69 | mittel | -4.53 | 7.97 | 375 | 22.7 | <0,02 | <0,04 | 0.02 | <0,005 | 1.4 | 9.9 | <0,2 | 49.9 | 10.8 | 30 | <0,05 | 14.9 | <0,0005 | <0,001 | <0,0005 | <0,02
Dörscheid | 14.4 | 2.5714 | hart | -13.384 | 7.86 | 525 | 33 | <0,02 | <0,04 | <0,01 | <0,005 | 0.7 | 9.7 | <0,2 | 70.2 | 19.8 | 56 | <0,05 | 17 | 0.0007 | <0,001 | <0,005 | <0,02
Filsen | 17.5 | 3.125 | hart | -25.7 | 7.45 | 895 | 13 | <0,02 | <0,04 | <0,01 | <0,005 | 2.3 | 70.3 | <0,2 | 96 | 18 | 79 | 0.22 | 79 | 0.0016 | 0.001 | 0.024 | <0,02
Hinterwald | 5.1 | 0.91 | weich | 1.469 | 8.05 | 244 | 6.8 | <0,02 | <0,04 | 0.04 | <0,005 | 1.5 | 11.7 | <0,20 | 22.1 | 8.77 | 14 | <0,05 | 14.8 | <0,0005 | <0,001 | <0,005 | <0,02
Kamp-Bornhofen | 17.5 | 3.125 | hart | -25.7 | 7.45 | 895 | 13 | <0,02 | <0,04 | <0,01 | <0,005 | 2.3 | 70.3 | <0,2 | 96 | 18 | 79 | 0.22 | 79 | 0.0016 | 0.001 | 0.024 | <0,02
Kaub; Hochzone | 7.4 | 1.3214 | weich | 1.36 | 7.86 | 316 | 31 | <0,02 | <0,04 | 0.02 | <0,005 | 1 | 9.1 | <0,2 | 34 | 11 | 27 | <0,05 | 17 | <0,0005 | <0,001 | 0.02 | <0,02
Kaub; Erbstollen | 17 | 3.03 | hart | -12.691 | 8.11 | 641 | 8.9 | <0,02 | <0,04 | <0,01 | <0,005 | 1.7 | 17.3 | <0,2 | 64.1 | 34.9 | 158 | <0,05 | 15.8 | 0.003 | <0,001 | 0.016 | <0,02
Kaub; Viktoriastollen | 7.4 | 1.3214 | weich | 1.36 | 7.86 | 316 | 31 | <0,02 | <0,04 | 0.02 | <0,005 | 1 | 9.1 | <0,2 | 34 | 11 | 27 | <0,05 | 17 | <0,0005 | <0,001 | 0.02 | <0,02
Kestert | 17 | 3.03 | hart | -20.095 | 7.79 | 852 | 18.2 | <0,02 | <0,04 | 0.02 | <0,005 | 6.2 | 53.9 | 0.3 | 95.1 | 16.1 | 65 | 0.07 | 108 | 0.001 | <0,001 | <0,005 | <0,02
Oberkestert | 12.2 | 2.1786 | mittel | -5.435 | 7.71 | 474 | 30.8 | <0,02 | <0,04 | <0,01 | <0,005 | 1 | 10.3 | 0.2 | 70 | 12 | 37 | <0,05 | 25 | 0.0005 | <0,001 | 0.011 | <0,02
Lierschied | 9 | 1.6 | mittel | -5.011 | 7.99 | 352 | 19 | <0,02 | <0,04 | <0,01 | <0,005 | 1.8 | 8.5 | <0,2 | 46.5 | 10.6 | 21 | <0,05 | 18.8 | <0,0005 | 0.001 | 0.009 | <0,02
Lykershausen | 12.2 | 2.1786 | mittel | -5.435 | 7.71 | 474 | 30.8 | <0,02 | <0,04 | <0,01 | <0,005 | 1 | 10.3 | 0.2 | 70 | 12 | 37 | <0,05 | 25 | 0.0005 | <0,001 | 0.011 | <0,02
Nochern | 13.5 | 2.4107 | mittel | -3.266 | 7.4 | 521 | 16 | <0,02 | <0,04 | <0,01 | <0,005 | 1.6 | 10.1 | <0,2 | 74 | 14 | 22 | <0,05 | 26 | 0.001 | <0,001 | <0,005 | <0,02
Osterspai | 17.5 | 3.125 | hart | -25.7 | 7.45 | 895 | 13 | <0,02 | <0,04 | <0,01 | <0,005 | 2.3 | 70.3 | <0,2 | 96 | 18 | 79 | 0.22 | 79 | 0.0016 | 0.001 | 0.024 | <0,02
Patersberg/Reichenberg | 14.3 | 2.5536 | hart | -12.581 | 7.95 | 690 | 30.1 | <0,02 | <0,04 | 0.01 | <0,005 | 4.1 | 35.1 | 0.2 | 79 | 14 | 50 | 0.06 | 85 | 0.0005 | <0,001 | 0.008 | <0,02
Prath | 12.2 | 2.1786 | mittel | -5.435 | 7.71 | 474 | 30.8 | <0,02 | <0,04 | <0,01 | <0,005 | 1 | 10.3 | 0.2 | 70 | 12 | 37 | <0,05 | 25 | 0.0005 | <0,001 | 0.011 | <0,02
Reitzenhain | 11.6 | 2.0714 | mittel | -0.712 | 7.68 | 512 | 40.5 | <0,02 | <0,04 | <0,01 | <0,005 | 2.6 | 15.5 | <0,2 | 63 | 12 | 24 | <0,05 | 52.1 | <0,0005 | 0.003 | <0,005 | <0,02
Sauerthal; Hochbehälter |  | 0 | [11 empty] | <0,3 | [7 empty] | <0,005 | <0,02
Sauerthal | 17.7 | 3.1607 | hart | -5.6 | 7.45 | 601 | 24 | <0,02 | 0.15 | 0.05 | 0.006 | 1.9 | 14.2 | 0.2 | 63 | 38 | 92 | <0,05 | 15 | 0.0007 | 0.008 | 0.019 | <0,02
Weisel | 7.4 | 1.3214 | weich | 1.36 | 7.86 | 316 | 31 | <0,02 | <0,04 | 0.02 | <0,005 | 1 | 9.1 | <0,2 | 34 | 11 | 27 | <0,05 | 17 | <0,0005 | <0,001 | 0.02 | <0,02
Weyer | 13.5 | 2.4107 | mittel | -3.266 | 7.4 | 521 | 16 | <0,02 | <0,04 | <0,01 | <0,005 | 1.6 | 10.1 | <0,2 | 74 | 14 | 22 | <0,05 | 26 | 0.001 | <0,001 | <0,005 | <0,02
Note on I18: Heuser Jürgen: Am Ausgang des Wasserwerks darf der Wert von 0,1 mg/l für Nitrit nicht überschritten werden.
Note on A19: Heuser Jürgen: Rheistraße 5 selbe Lierschied
Note on A20: Heuser Jürgen: Am Spieß
Note on A21: Heuser Jürgen: ON Braubach Druckerhöhung
Note on A22: Heuser Jürgen: siehe Hinterwald
Note on A23: Heuser Jürgen: Wellmicher Straße
Note on A24: Heuser Jürgen: Landgasthaus Blücher, Oberstraße 19
Note on A25: Heuser Jürgen: siehe Osterspai
Note on A26: Heuser Jürgen: Ortsstraße 16 siehe Dachsenhausen
Note on A27: Heuser Jürgen: siehe Osterspai und Braubach
Note on A28: Heuser Jürgen: Haus Elsenburg, Adolfstraße siehe Weisel
Note on A29: Heuser Jürgen: Kindergarten, Schulstraße 14
Note on A30: Heuser Jürgen: siehe Kaub - Hochzone und Weisel
Note on A31: Heuser Jürgen: Familie Rüdel Bergweg 12
Note on A32: Heuser Jürgen: siehe Prath und Lykershausen
Note on A33: Heuser Jürgen: siehe Auel
Note on A34: Heuser Jürgen: siehe Prath
Note on A35: Heuser Jürgen: Feuerwehrgerätehaus siehe Weyer
Note on A36: Heuser Jürgen: Grundschule
Note on A37: Heuser Jürgen: Reichenberg, Auf dem Berg 12
Note on A38: Heuser Jürgen: Feuerwehrgerätehaus siehe Lykershausen und Oberkestert
Note on A39: Heuser Jürgen: Rathaus, Rathausstraße 1
Note on A41: Heuser Jürgen: Tiefenbachstraße 54
Note on A42: Heuser Jürgen: siehe Kaub Hochzone
Note on A43: Heuser Jürgen: siehe Nochern